***ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕСТЕРА Рн/CL:***

1. Снимите крышку с тестера и прополощите отсеки прибора водой из бассейна, которую собираетесь тестировать.

2. Наполните отсек водой из бассейна, анализ которой собираетесь производить. Это легко сделать, погрузив прибор  в воду и набрав ее из бассейна от края 20 см. и на глубину 20 см.

3. Добавьте одну таблетку PHENOL RED для определения Рн в левый отсек, не дотрагиваясь до таблетки пальцами.

4. Добавьте одну таблетку DPD №1 для определения свободного хлора в правый отсек, не дотрагиваясь до таблетки пальцами.

5. Вставьте крышку тестера в прибор, при этом направлении стрелок на крышке направьте на себя.

6. Таблетки расщепляются быстро. Взболтайте тестер в течение 10 секунд, чтобы содержание воды и таблеток хорошо смешалось.

7. Снимите показания, держа тестер повернутым в сторону натурального дневного света или лампы освещения. Выберите ближайший соответствующий стандарту цвет и установите соответствующие значения.

8. Левое значение - это значение pH. 7,2-7,6 (идеальное состояние)

9. Правое значение - это значение концентрации (хлор) 0,6-1,0

**ВНИМАНИЕ!**

Таблетки реагентов могут быть использованы только для химического анализа. Их использование в любых других целях недопустимо.

 **Mybassein.ru**