Характеристики устройства

- Портативный, небольшая масса.

- Плавное регулирование скорости.

- Высокая скорость вращения до 2500 оборотов в минуту.

- Комфортная прорезиненная рукоятка.

- Четыре насадки для различных нужд.

- Тонизирование мышц и снятие напряжения.

Обслуживание и хранение

- Всегда выключайте вилку устройства из розетки, если оно не используется.

- Не допускайте попадание воды или жидкости внутрь устройства.

- Не поднимайте устройство за электрический кабель.

- Производите очистку устройства при помощи мягкой ткани и нейтрального чистящего средства.

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается использование устройства беременными женщинами, страдающими сердечными заболеваниями или имеющими травмы. В случае сомнения проконсультируйтесь с вашим врачом.

- Используйте устройство не ранее, чем через час после еды.

- Храните в местах, недоступных для детей.

- Запрещается использование устройства на одном участке тела в течение более, чем 15 минут подряд.

- Запрещается использование устройства для массажа головы.

- Запрещается использование устройства при температуре окружающей среды, превышающей 37 градусов Цельсия или 100 градусов Фаренгейта.

- В случае разрыва или повреждения сетчатой крышки или крышки насадки немедленно свяжитесь с вашим местным дилером для приобретения и замены.

- В случае появления признаков тошноты, головокружения, болей в грудной области или каких-либо других ненормальных симптомов немедленно прекратите эксплуатацию устройства и обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Сетчатая крышка может использоваться только с волнистой или плоской насадкой. Не используйте сетчатую крышку вместе с роликовой или рифленой насадкой.

- Запрещается использование устройства без сетчатой крышки на частях тела, где в устройство могут попасть волосы (например, шея, плечи и т.д.)

Технические характеристики устройства

| Наименование модели | ПОМОЩНИК – KW-2011 Relax&Tone |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | Максимум 25 Вт |
| Масса | 1,0 кг |

Используемые материалы

| Крышка | ABS |
| --- | --- |
| Верхняя крышка | ABS |