## Смеси WDM
ПРАЙС-лист от 1 Февраля 2018 года |  | Гидроизоляционные сухие смеси "WDM" | www.snabjet.ru | smesi@snabjet.ru | 8(495)203-99-33
8(929)673-15-41
№ п\п | Наименование | Область применения | Упаковка\вес | Цена упаковки (оптовая) руб. | Цена за 1кг. руб.
1 | Гидро SM-2 сухая смесь | - изготовление гидроизоляционных безусадочных растворных стяжек пола в местах повышенной влагопроницаемости;- изготовление специальных гидроизоляционных бетонов с компенсированной усадкой для заливки оснований, стен, перекрытий в местах с высокой влажностью;- изготовление гидроизоляционных подливочных безусадочных растворов после установки и закрепления на анкерах станков и оборудования, строительных сооружений, колонн и т.д. - изготовление гидроизоляционных растворов и гидроизоляционных бетонов контактирующих с питьевой водой (отсутствие хлоридов). | мешок 25кг | 340 | 13.6
2 | Гидро SM-3 сухая смесь | - изготовление гидроизоляционных высокопрочных, водонепроницаемых штукатурных покрытий; в местах с повышенной влагопроницаемостью;- изготовление гидроизоляционных бетонов с быстрым набором прочности и высокой конечной прочностью, для заливки оснований, стен, перекрытий в местах с высокой влажностью;- для изготовления бетонов с высокой водонепроницаемостью, морозостойкостью и стойкостью к агрессивным средам. Разрешено для применения в хозяйственно питьевом одоснабжении. Не содержит хлоридов. | мешок 25кг | 350 | 14
3 | Гидро SM-4 сухая смесь | - изготовление безусадочных гидроизоляционных высокопрочных, водонепроницаемых штукатурных покрытий тиксотропного типа;- для гидроизоляции стыков, швов, мест сопряжения элементов ж/б конструкций, при ремонте и новом строительстве;- для ремонта поврежденных и разрушенных элементов бетонных, железобетонных и каменных конструкций; - для выполнения ремонтных работ в сжатые сроки (схватывание через 20 мин., набор прочности в течение суток);- для ремонта несущих элементов конструкций подверженных динамическим, повторяющимся нагрузкам (опоры мостов, градирни, тоннели и т.п.);- для штукатурной гидроизоляции бетонных, железобетонных и каменных конструкций; - для ремонта гидротехнических сооружений работающих в условиях морской и пресной воды. - экологически чистый продукт, разрешено для применения в хозяйственно питьевом водоснабжении. Не содержит хлоридов. | мешок 25кг | 590 | 23.6
4 | Гидро SM-5 сухая смесь | - для изготовления высокопрочных и водонепроницаемых бетонов и растворов;- для получения бетонов и растворов с прочностью более 70% от марочной в первые сутки твердения;- для уменьшения срока снятия опалубки с бетона;- для получения бетонов с низкой истираемостью и высокой морозо и коррозионной с - для снижения трещинообразования, усадочной деформации бетона и раствора;- является ингибитором, действует как замедлитель процессов коррозии стальной арматуры;- как противоморозная добавка к растворам и бетонам(до -15*С). -экологически чистый продукт, разрешено для применения в хозяйственно питьевом водоснабжении. Не содержит хлоридов. | ведро 10кг | 1050 | 105
5 | Гидро SM-PLOMBA сухая смесь | - для остановки и блокирования постоянных активных течей в железобетонных, бетонных и каменных конструкциях;- для полной герметизации швов, полостей и трещин при постоянном наличии грунтовых и техногенных вод;- для быстрого закрепления анкеров, болтов, закладных элементов в бетонных, железобетонных, каменных конструкциях;- для применения в условиях агрессивных сре;- экологически чистый продукт, разрешено для применения в хозяйственно питьевом водоснабжении. Не содержит хлоридов. | ведро 3кг | 330 | 110
6 |  |  | ведро 15кг | 1500 | 100
7 | Гидро SM-EXTRA сухая смесь | - для гидроизоляции элементов ж/б конструкций (фундаменты строений, опоры мостов, градирни, тоннели, бассейны, ж/б хранилища различных жидкостей и т.п.) и оштукатуренных поверхностей при ремонте и новом строительстве; - для гидроизоляции гидротехнических сооружений работающих в условиях морской и пресной воды;-для образования высокопрочного покрытия толщиной 2-3 мм, которое препятствует вымыванию химически активных веществ из внутрипоровой структуры бетона (создает благоприятные условия для прохождения реакций кристаллизации;- для нанесения гидроизоляционного раствора на обрабатываемую поверхность при постоянной инфильтрации вод;- для самозалечивания трещин с раскрытием не более 0,32 мм;- экологически чистый продукт, разрешено для применения в хозяйственно питьевом водоснабжении. Не содержит хлоридов. | мешок 25кг | 1250 | 50
8 | Гидро SM-ULTRA сухая смесь | - для гидроизоляции элементов ж/б конструкций (фундаменты строений, опоры мостов, градирни, тоннели, бассейны, ж/б хранилища различных жидкостей и т.п.) и оштукатуренных поверхностей при ремонте и новом строительстве; - для гидроизоляции гидротехнических сооружений работающих в условиях морской и пресной воды;- для гидроизоляции густо армированных самонапряженных железобетонных конструкций;- имеет в составе сильный ингибитор коррозии: препятствует коррозийным процессам в бетонной конструкции, защищает арматуру конструкции;- для самозалечивания трещин с раскрытием не более 0,27 мм;- для использования в качестве грунтовочного слоя при ремонте поверхностей и перед нанесением штукатурного слоя;- экологически чистый продукт, разрешено для применения в хозяйственно питьевом водоснабжении. Не содержит хлоридов. | ведро 25кг | 3750 | 150
9 | Гидро SM-PRIME сухая смесь | - для жесткой обмазочной гидроизоляции элементов бетонных, ж/б, каменных, пенобетонных, газосиликатных и оштукатуренных конструкций при ремонте и новом строительстве (армирован полимерным фиброволокном); - для гидроизоляции гидротехнических сооружений работающих в условиях морской и пресной воды, а так же в условиях агрессивных сред;- для защиты стальной арматуры от коррозии (ингибитор активного действия);-для улучшения сцепления штукатурок, ремонтных составов с каменными, пенобетонными, газосиликатными основаниями, образует единое целое с обрабатываемой поверхностью;-паропроницаема, отсутствует отслоение изоляционного слоя при испарении воды из обрабатываемого основания;- экологически чистый продукт, разрешено для применения в хозяйственно питьевом водоснабжении. Не содержит хлоридов. | мешок 25кг | 750 | 30
10 | Гидро SM-PRIME + AKRIL сухая смесь/жидкий компонент | - для эластичной обмазочной гидроизоляции элементов бетонных, ж/б, каменных, пенобетонных, газосиликатных, и оштукатуренных конструкций подверженным динамическим нагрузкам, вибрации, незначительной усадке, при ремонте и новом строительстве (армирована полимерным фиброволокном); - для гидроизоляции гидротехнических сооружений работающих в условиях морской и пресной воды, а так же в условиях агрессивных сред; - для гидроизоляции конструкций из влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, OSB; - для гидроизоляции поверхностей с раскрытием трещин до 1.4 мм; -паропроницаема, отсутствует отслоение изоляционного слоя при испарении воды из обрабатываемого основания; - экологически чистый продукт, разрешено для применения в хозяйственно питьевом водоснабжении, не содержит хлоридов. | мешок 25кг. + канистра 10л. | 3990 | 114
11 | Гидро SM-KLEY сухая смесь | - для внутренних и наружных работ, высокая водостойкость; - для приклеивания покрытий, которые при дальнейшей эксплуатации будут иметь постоянный или периодический контакт с водой;- для крепления всех видов керамической плитки, керамогранита, мозаики, натурального и искусственного камня, мрамора (размером не более 600х600 мм);- для приклеивания покрытий, подверженных значительным температурным колебаниям;- для приклеивания плитки на старую плитку и монтажа теплоизоляционных материалов;- для крепления плитки при изготовлении покрытий подверженных повышенным эксплуатационным нагрузкам;- для крепления плитки при изготовлении покрытий с регламентируемой химической стойкостью, может использоваться в агрессивных средах;- для укладки плитки методом «сверху вниз», быстрое твердение;- экологически чистый продукт, разрешено для применения в хозяйственно питьевом водоснабжении. Не содержит хлоридов. | мешок 25кг | 750 | 30
12 | Гидро SM-SHPAT сухая смесь | - для внутренних и наружных работ (армирована капроновым фиброволокном); - для выравнивания стен и потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях;- для выравнивания железобетонного, каменного оштукатуренного основания чаш, емкостей, резервуаров, бассейнов при постоянном контакте с водой; - для отделки фасадов зданий;- для подготовки поверхности под финишную отделку;- для подготовки поверхности к высококачественной окраске;-паропроницаема, отсутствует отслоение затвердевшего слоя при испарении воды из обрабатываемого основания;- экологически чистый продукт, разрешено для применения в хозяйственно питьевом водоснабжении. Не содержит хлоридов. | мешок 25кг | 750 | 30
13 | АкваВИС Г инъекционный состав | Полиуретановый инъекционный гель. Ликвидация водопритоков и фильтрации воды через трещины и швы строительных конструкций. Эластичная герметизация деформационных швов. Отсечная гидроизоляция от поднятия капиллярной влаги с фундаментов по стенам. Устройство противофильтрационных завес за строительными конструкциями. Заполнение пустот, связывание и увеличение несущей способности рыхлых, неустойчивых грунтов, например, за тюбингами тоннелей при устройстве эвакуационных сбоек. | Ведро 20кг | 15000 | 750
14 | АкваВИС П1К инъекционный состав | Однокомпонентная гидроактивная полиуретановая инъекционная пена. Ликвидация водопритоков различной интенсивности при проведении гидроизоляционных и ремонтных работ в бетонных сооружениях и других строительных объектах. Для гидроизоляции и уплотнения швов, трещин или пустот в строительных конструкциях, подверженных динамическим нагрузкам.Для заполнения пустот, связывания и увеличения несущей способности рыхлых,неустойчивых грунтов за отделкой тоннелей и метро, усиление фундаментов и оснований.Для устранения фильтрации и инфильтрации воды через строительные конструкции, в том числе под значительным давлением.Ликвидация геологических осложнений, возникающих при бурении и эксплуатации.геологоразведочных, нефтяных и газовых скважин. | Ведро 20кг | 14000 | 700
15 | АкваВИС П инъекционный состав | Двухкомпонентная эластичная гидроактивная полиуретановая инъекционная пена. Гидроизоляция и уплотнение швов, трещин или пустот в строительных конструкциях, подверженных динамическим нагрузкам. Устранение фильтрации воды через строительные конструкции, в том числе под значительным давлением перед инъектированием полиуретановой смолы АкваВИС С400. | Ведра 20кг и 24 кг к-т (А+В)44кг. | 28000 | 650
16 | АкваВИС С400 инекционный состав | Двухкомпонентная эластичная полиуретановая инъекционная смола. Для заполнения и эластичной герметизации сухих и влажных трещин, швов и стыков ж\б конструкций методом инъектирования. Для создания отсечной гидроизоляции от поднятия капиллярной влаги по кирпичным икаменным стенам. | Ведра 19.6кг и 20.4кг к-т (А+В)40кг. | 26000 | 650
17 | АкваВИС С404 Б АкваВИС С404 С АкваВИС С404 М инъекционные составы | Двухкомпонентная полиуретановая инъекционная смола для связывания и увеличения несущей способности грунтов. Укрепление грунтов, остановка течей грунтовых вод (тампонирование), устройство «стен-в-грунте», предотвращение осадки грунтов, стабилизация горных пород, заполнение пустот в горных породах, грунтах. Усиление фундаментов, в трещинах с раскрытием более 0,25 мм. | Ведра 20кг и 24 кг к-т (А+В)44кг. | 22000 | 500
18 | АкваВИС Клинер промывка | Промывочная жидкость. Для очистки/промывки насосов, деталей и механизмов после инъектирования полиуретановыми смолами. | Канистра 10л. | 3800 | 380
Московское представительство Группы компаний "WDM" МО, Ногинский р-н, пос. Обухово, Кудиновское ш-се д.17